РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1 Разрешительная документация (технические условия, заключения и др.), на проектирование, возведение и реконструкцию объекта СТУ, выданная органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями согласно "Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156), в том числе1):

  - архитектурно-планировочное задание;

  - Технические условия на разработку раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации" Минского городского управления МЧС РБ;

  - Технические условия Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;

  - Технические условия на присоединение к тепловым сетям объекта;

  - Технические условия на подключение электроустановок потребителя к электрической сети;

  - Технические условия на проектирование архитектурного освещения фасада здания;

  - Технические условия на наружное освещение объекта;

  - Технические   условия   на   проектирование   хозпитьевого   водоснабжения;

  - Технические условия на присоединение к системе канализации;

  - Технические условия на ливневую канализацию и благоустройство;

  - Технические условия на озеленение;

  - Санитарное задание на проектирование объекта;

  - Санитарно-гигиеническое заключение;

  - Технические условия на газоснабжение объекта;

  - Технические условия (телефикация);

  - Технические условия на телефонизацию и телефикацию (по протоколу IP);

  - Заключение на использование электроэнергии при установке электронагревательных устройств;

  - Технические условия на диспетчеризацию лифтов;

  - Технические условия на проектирование радиофикации;

  - Заключение Государственного пожарного надзора Республики Беларусь.

2 Предпроектная документация (в том числе архитектурно-планировочная концепция и др.) согласно ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) "Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения", утвержденная в установленном порядке.

____________________

1) Возможны изменения